[image: image1.emf]                     PROCEDURA PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ
                                         w Lidzbarku Warmińskim
	1. OKREŚLENIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH    PRZYŁĄCZENIA
	Inwestor składa w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia się do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej wraz z niżej wymienionymi załącznikami:

· aktualna mapa zasadnicza (sytuacyjno-wysokościowa) w skali 1:1000 lub 1:500 (uzyskuje się w Starostwie Powiatowym w Lidzbarku Warmińskim, Powiatowy Ośrodek Geodezyjno Kartograficzny),
· oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości lub do korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, 
PWiK Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim określa warunki techniczne przyłączenia zgodnie z normami i przepisami oraz z studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński w zakresie przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej w terminie: 
· 21 dni od dnia złożenia wniosku o  przyłączenie do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej w przypadku budynków jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej,
· 45 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci w pozostałych przypadkach.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin może ulec wydłużeniu o kolejne 21 dni albo 45 dni, po uprzednim zawiadomieniu podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci z podaniem uzasadnienia przyczyn tego przedłużenia. 

Warunki techniczne ważne są 2 lata od dnia ich wydania o ile w rejonie nieruchomości nie nastąpią istotne zmiany.

	2. PROJEKTOWANIE PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH I/LUB

KANALIZACYJNYCH
	Po otrzymaniu warunków technicznych Inwestor zleca wykonanie projektu przyłącza projektantowi posiadającemu odpowiednie uprawnienia branżowe.

Podstawa prawna opracowania projektu budowlanego wykonawczego przyłącza jest Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Wymagania w stosunku do dokumentowania budowy przyłączy Prawo Budowlane określa następująco:

a) art. 29 ustala, iż budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego nie wymaga pozwolenia na budowę,

b) art. 29A określa, iż:

· budowa przyłącza wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

· do budowy stosuje się przepisy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Zgodnie z art. 5 ust 2 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków odbiorca usług odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie.

	3. UZGODNIENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZYŁĄCZY


	Inwestor składa wniosek o uzgodnienie projektu w siedzibie PWiK Sp. z o.o., gdzie przedkłada się 2 egz. dokumentacji projektowej.

Po uzgodnieniu dokumentacji projektowej jeden egzemplarz pozostaje w PWiK Sp. z o.o., a drugi otrzymuje Inwestor.

Uzgodnienie projektu ważne jest 1 rok od dnia ich wydania.


	4. BUDOWA PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH I/LUB                 KANALIZACYJNYCH
	Inwestor wykonuje przyłącza na własny koszt przez firmę uprawnioną do wykonywania instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, wraz z wykonaniem naprawy nawierzchni dróg i chodników uszkodzonych podczas wykonywania powyższych prac lub zleca odpłatne wykonanie przyłączy dla PWiK Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim.
Nie później niż 3 dni przed datą rozpoczęcia robót, wykonawca zgłasza termin rozpoczęcia robót ustali z PWiK  Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim terminy:

· włączenia przyłącza do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej – powinno odbyć się w obecności pracownika PWiK  Sp. z o.o. Lidzbarku Warmińskim przy otwartym wykopie.
Przed zasypaniem przyłącza należy również:

· zlecić geodecie sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej z naniesionym przyłączem ( zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2024.1151,t.j.)

· Jeden egzemplarz inwentaryzacji powykonawczej (potwierdzony przez Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego) dostarczyć do PWiK Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim. Po wykonaniu pomiarów geodezyjnych przyłącze może być zasypane. Inwestor oraz Wykonawca zobowiązuje się do uporządkowania terenu robót i doprowadzenia go do stanu pierwotnego.

	5. ODBIÓR PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH I/LUB
KANALIZACYJNYCH


	Na wniosek Inwestora dokonuje się  odbioru wstępnego przyłączy, będącego podstawą do wydania wodomierza oraz podpisania umowy na dostawę wody i odprowadzanie  ścieków.
Odbiór końcowy przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego odbywa się na pisemne zgłoszenie przez Inwestora o  gotowości do odbioru końcowego.
W odbiorze technicznym uczestniczą:

· Inwestor,

· Wykonawca robót,

· Przedstawiciel PWiK.

Podczas odbioru przedstawiciel  PWiK Sp z o.o. w Lidzbarku Warmińskim sprawdza, między innymi:

· zgodność przebiegu trasy wybudowanych przyłączy z dokumentacją techniczną,

· protokół  szczelności wybudowanych przyłączy,

· rodzaj zastosowanych materiałów,

· pozytywne badanie mikrobiologiczne wody.
Rezultatem przeprowadzonego odbioru końcowego jest protokół podpisany przez Inwestora lub Wykonawcę oraz uprawnionego pracownika PWiK Sp. z o.o. Lidzbarku Warmińskim.
W protokole odbioru przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego stwierdza się przyjęcie urządzeń do eksploatacji, jeżeli spełniają wymagania techniczne określone w przepisach i normach prawa budowlanego.
Wybudowane przyłącza są własnością Inwestora.
Na wniosek Inwestora, PWiK Sp. z o.o. uruchamia wykonane przyłącze i instaluje na własny koszt wodomierz główny.

Niespełnienie wymienionych warunków stanowić będzie rezygnację z dostaw wody i/lub odbioru ścieków.

Wykonanie przyłącza bez zezwolenia, będzie traktowane jako nielegalny pobór wody i/lub odprowadzania ścieków


