  - PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

  - Spółka z o.o.

  - 11-100 Lidzbark Warmiński ul. Piłsudskiego 18

  - tel. 89 767 15 04, fax: 897672670

  - e-mail: pwiklw@pwikwlw.pl       http: www.pwiklw.pl

Lidzbark Warmiński, 2025-01-30

Znak Sprawy: ZP.371.4.2025.AO

ZAMAWIAJĄCY: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Piłsudskiego 18, NIP: 743- 000-50-21, REGON: 510554703, adres poczty elektronicznej: pwiklw@pwikwlw.pl, telefon: (+48) 89 767 15 04

Zapytanie ofertowe

„Remont sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Lidzbark Warmiński przy wykorzystaniu technologii bezwykopowej rękawa filcowego termoutwardzanego na miejscu przy wykorzystaniu pary wodnej.”

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Lidzbarku Warmińskim zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zadanie pt.:

- Tryb postępowania:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych, stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1/2022 Prezesa Zarządu PWiK w sprawie określenia zasad postępowania dla zamówień sektorowych (przesłanka art.2 ust.1 pkt.2 Prawa zamówień publicznych z dnia 11 września 2019, Dz.U. 2023.0.1605 t.j. oraz na podstawie § 20 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych).

- Opis przedmiotu zamówienia:

1. Remont sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Lidzbark Warmiński przy wykorzystaniu technologii bezwykopowej rękawa filcowego termoutwardzanego na miejscu przy wykorzystaniu pary wodnej.

Specyfikacja zamówienia:

- Obiekt: ul. 11 listopada ok. 225 mb.

- Konieczność wykonania by-passu w celu ciągłości przepływu ścieków (obowiązek Wykonawcy), w zakresie prac jest również otwarcie 3 przyłączy kanalizacyjnych włączonych do kanału podlegającego renowacji.

- Ilość: Średnica kanału Ø200: 225 mb.

- Materiał: kamionka.

2. Zakres prac: Przedmiot zamówienia obejmuje renowację rękawem filcowym nasączonym żywicami poliestrowymi utwardzanego parą wodną. Ze względu na przesunięcia na złączach, infiltrującą wodę gruntową oraz pewność usunięcia osadów z miejsc, gdzie występują przeciw spadki dopuszcza się wyłącznie instalację rękawa poprzez inwersję.

3. Wymagania dotyczące rękawa:

- Nasączone żywicami poliestrowymi powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne rękawa powinny być gładkie, pozbawione wad w postaci niejednorodności i wtrąceń ciał obcych, końce rękawa powinny być obcięte równo i prostopadle do osi;

- Nasączanie rękawa w technologii próżniowej, w warunkach kontrolowanych, w budynku fabrycznym producenta rękawa nieutwardzonego (niedopuszczalne jest nasączanie na placu budowy, w miejscu montażu w tym przy pomocy zestawów mobilnych);

- Barwa rękawa przed zainstalowaniem powinna być na całej jego powierzchni jednakowa pod względem odcienia i intensywności;

- Odkształcenia, nieregularności wykładziny dopuszczalne są jedynie w przypadku zmiennej geometrii naprawianego przewodu (jedynie w miejscach występowania łuków, zmiany średnicy naprawianego kanału, korozji, pęknięć materiału rodzimego, przesunięć na złączach itp.);

- Moduł sprężystości krótkoterminowy dla rękawa z włókniny poliestrowej, średnia wartość nie mniejsza Ed > 2 800 MPa

- Sztywność obwodowa krótkoterminowa – nie mniejsza niż 4 kN/m2 spełniająca wymogi aktualnych polskich norm; minimalna grubość rękawa nie mniejsza niż 4mm.

- Zastosowany rękaw musi posiadać Krajową Ocenę Techniczną wydaną przez ITB.

- Odporność chemiczna w zakresie pH 4 – 10 i temperatury do 60°C;

- Odporność chemiczna na oddziaływanie zalegających osadów;

- Odporność na ścieranie nie wyższa niż 0,2mm na 100 000 cykli (co odpowiada 102 latom eksploatacji);

- Wymiary rękawa dobrane do średnicy kanału;

- Szczelność kanału – 100%;

- Przyleganie rękawa do powierzchni wewnętrznej kanału na całej długości równomiernego

- utwardzenia rękawa;

- Zdolność rękawa do przenoszenia obciążeń gruntu, obciążeń hydrostatycznych oraz obciążeń eksploatacyjnych przy założeniu całkowitego zniszczenia naprawianego przewodu;

4. Zakres prac po stronie Wykonawcy:

- Zapewnienie przepompowywania ścieków oraz ciągłości ich odprowadzania na czas prowadzonych robót, wraz z ewentualną dostawą wszystkich niezbędnych materiałów i urządzeń w celu zapewniania ciągłości przepływu ścieków przez rurociągi tymczasowe (by-passy);

- Inspekcja telewizyjna przedwykonawcza;

- Wykonanie pomiarów przed dostawą rękawa;

- Dostawa i instalacja rękawa;

- Utwardzanie rękawa filcowego;

- Otwarcie przyłączy kanalizacyjnych po zainstalowaniu rękawa;

- Otwarcie kinet studni rewizyjnych;

- Inspekcja telewizyjna powykonawcza;

- Transport wewnętrzny w obrębie budowy;

- Uporządkowanie miejsca prowadzenia robót;

- Sporządzenie dokumentacji odbiorowej w wersji papierowej i elektronicznej;

- Właściwe oznakowanie i zabezpieczenie rejonu prowadzonych prac;

- Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania prac;

5. Zakres prac po stronie Zamawiającego: Uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa jezdni w celu prowadzenia prac (po wcześniejszym ustaleniu harmonogramu prowadzenia prac);

6. Termin realizacji: 31.03.2025r.

7. Gwarancja:  Wykonawca udzieli na wykonane prace 60 miesięcznej gwarancji licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru robót

- Dodatkowe informacje

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenia,

- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

2. Wykonawca winien:

- posiadać opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o min. sumie ubezpieczenia 200.000,00 zł,

- dysponować środkami finansowymi lub posiadać zdolność kredytową w wysokości co najmniej 200.000,00 zł.

- dokonać wizji lokalnej przedwykonawczej

- kamerować sieć przed rozpoczęciem robót we własnym zakresie

- w przypadku potrzeby zatrzymania ścieków, zatrzymać dopływ ścieków we własnym zakresie na czas prowadzenia robót

- wykonać roboty w terminie do 31 marca 2025r.

## Opis sposobu obliczenia ceny

1. Wykonawca określi cenę na podstawie sporządzonej przez siebie kalkulacji. Podana cena będzie ceną umowną i powinna uwzględniać wszelkie niezbędne koszty wykonania przedmiotu zamówienia.

2. Za czynności wykonywane przez Wykonawcę w okresie gwarancyjnym nie przewiduje się odrębnego wynagrodzenia, dlatego koszty,  które Wykonawca będzie ponosił w okresie gwarancyjnym należy skalkulować i uwzględnić w cenie oferty.

3. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę przez Zamawiającego w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.

4. Cena podana przez Wykonawcę w ofercie obowiązywać będzie przez cały okres trwania umowy. Zamawiający nie dopuszcza zmian cen jednostkowych w czasie trwania umowy, z wyłączeniem zmiany stawki podatku od towarów i usług.

## Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy którzy spełniają warunki dotyczące:

    - posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,

    - znajdowania się w sytuacji ekonomicznej lub zawodowej,

    - posiadania zdolności technicznej lub zawodowej zapewniającej wykonanie zamówienia

    - sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków: Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunki określone w ust.1 poprzez złożenie oświadczenia, stanowiącego załącznik do niniejszego postępowania.

## Opis sposobu przygotowania ofert

1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. Oferta i wszystkie kartki załączone do oferty powinny być podpisane przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu wykonawcy.

2. Kompletna oferta musi zawierać

- Wypełniony formularz oferty, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania ofertowego,

- Oświadczenie Wykonawcy,

- Zatwierdzony wzór umowy, stanowiący załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

## Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

Ofertę należy złożyć pisemnie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.02.2025 roku, do godziny 12:00 osobiście w biurze Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim ul. Piłsudskiego 18, sekretariat lub na pocztę email: pwiklw@pwiklw.pl , oczyszczalnia@pwiklw.pl.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.02.2025 roku o godz. 12:05 w biurze Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim przy ulicy Piłsudskiego 18.

## Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca wszystkie wymogi określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość odrzucenia ofert, których zakres merytoryczny lub rażąco niska cena będą budziły uzasadnione wątpliwości.

## Sposób porozumiewania się z wykonawcami, tryb udzielania wyjaśnień

1. W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą z zachowaniem formy pisemnej. Dopuszcza się porozumiewanie stron za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail: pwiklw@pwiklw.pl , oczyszczalnia@pwiklw.pl.

2. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie wszelkich wątpliwości dotyczących zapisów w Opisie, a także sposobu przygotowania i złożenia oferty. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 4 dni przed terminem składania ofert.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść opisu. Dokonaną w ten sposób zmianę treści przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano opis.

4. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

## Wybór oferty najkorzystniejszej, unieważnienie postępowania

1. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących ich treści. Wszystkie wyjaśnienia muszą być udzielone w formie pisemnej.

2. Zamawiający spośród wszystkich ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

3. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

4. Umowa podpisana będzie na warunkach przyjętej oferty oraz warunkach określonych w niniejszym Opisie, w terminie nie krótszym niż 2 dni robocze od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w pkt. 4, jeżeli w postępowaniu złożono jedną ofertę.

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

7. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

- nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,

- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;

- postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie  Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny.

## Dodatkowe informacje na temat postępowania

1. Zamawiający przewiduje, iż wskazane zmiany umowy będą mogły nastąpić w następujących przypadkach:

- zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej,

- zaistnienia po zawarciu umowy przypadku siły wyższej, przez którą na potrzeby niniejszego warunku, rozumieć się będzie zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej, o charakterze niezależnym od stron, którego strony nie mogły przewidzieć, i któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności; za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne,

- nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia

- lub obowiązki jednej lub obu stron,

- powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznego rozumienia jej zapisów przez strony,

- nastąpi konieczność wprowadzenia takich zmian w przebiegu realizacji poprzez: przesunięcie w czasie, uszczegółowienie lub inną zmianę zakresu, które będą spowodowane obiektywnymi czynnikami, niezależnymi od Wykonawcy, uniemożliwiającymi lub istotnie utrudniającymi realizację umowy w sposób pierwotny.

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

3. Oferta, pod rygorem nieważności, winna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy i złożona w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

4. Termin ważności ofert: nie mniejszy niż 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zatwierdził:

Prezes Zarządu

Sebastian Kuźniewski

Sporządził/a:
Inspektor ds. technicznych
Angelika Orzeszek

Znak Sprawy: ZP.371.4.2025.AO

Załącznik nr 1 – wzór formularza ofertowego

# FORMULARZ OFERTOWY

Przedmiot postępowania:

Odbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Lidzbark Warmiński przy wykorzystaniu technologii bezwykopowej rękawa filcowego termoutwardzanego na miejscu przy wykorzystaniu pary wodnej.

## Wykonawca:

Zamawiający:

## Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Piłsudskiego 18

NAZWA:	 ADRES SIEDZIBY:

NIP / REGON / KRS:

TELEFON / FAKS / POCZTA ELEKTRONICZNA:

OSOBA DO KONTAKTÓW W SPRAWIE:

TELEFON / FAX / POCZTA ELEKTRONICZNA:

- Cena ofertowa w zł, netto - bez podatku VAT : ….....................................................................

słownie: ………….......................................................................................................................

## Cena ofertowa brutto - z podatkiem VAT 23% : …...............................................................

## słownie: ………….................................................................................................................

Termin wykonania prac: 31.03.2025r.

Udzielamy gwarancji na wykonany przez nas przedmiot zamówienia w wysokości 60 miesięcy licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru robót.

Termin realizacji prac objętych zamówieniem – do 31 marca 2025 roku.

## Oferujemy realizację robót objętych zamówieniem zgodnie w wymogami opisu przedmiotu zamówienia, oraz załączoną umową, formularzem ofertowym, obowiązującymi normami technicznymi i sztuką budowlaną.

Oświadczamy, że:

1. w przypadku zatrudnienia za zgodą Zamawiającego podwykonawców, odpowiadamy za ich pracę jak za swoją własną,

2. oferujemy swoją dyspozycyjność na warunkach określonych w umowie,

3. zebraliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty,

Zobowiązujemy się do:

1. w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

2. zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu i przywrócenia pasa do poprzedniego stanu użyteczności w terminie określonym przez Zamawiającego;

3. przywrócenia poprzedniego stanu użyteczności pasa drogowego przy użyciu tych samych wyrobów (materiałów) budowlanych, kiedy użycie takich samych wyrobów budowlanych, jakie były dotychczas jest możliwe;

4. stosowania materiałów budowlanych posiadających świadectwo jakości i certyfikat dopuszczenia do stosowania w budownictwie, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami;

5. zapewnienia prawidłowego zabezpieczenia miejsca naprawy;

6. uporządkowania terenu naprawy, w tym wywiezienia z terenu prowadzonych robót materiałów pozostałych po wbudowaniu oraz z wykonywanych rozbiórek, a także ustawionych oznakowań i barier;

7. rozliczania prac wg zasad określonych w umowie;

8. usuwania ewentualnych szkód powstałych w czasie realizacji przedmiotu umowy z przyczyn leżących po naszej stronie na nasz koszt i ryzyko.

Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

1.	Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia

2.	…………………………………………………………………………………………..

………………………………............................................................................

Data / pieczątka i podpis uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy

Znak Sprawy: ZP.371.4.2025.AO

Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia

.................................................

pieczątka firmowa Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

## w sprawie postępowania ofertowego na zadanie:

Odbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Lidzbark Warmiński przy wykorzystaniu technologii bezwykopowej rękawa filcowego termoutwardzanego na miejscu przy wykorzystaniu pary wodnej.

## Oświadczam, iż:

1. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawię pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

3. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4. nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

ORAZ

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Zapytaniu Ofertowym, oraz  Regulaminie udzielania zamówień funkcjonującym w PWiK Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim

……………………………….............................................................................

Data pieczątka i podpisy (uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy)

Załącznik nr 3 – wzór umowy

## Umowa Nr ZP.371.4.2025

zawarta w dniu	         w Lidzbarku Warmińskim pomiędzy,

## Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Piłsudskiego 18; 11-100 Lidzbark Warmiński, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000092536, NIP: 743-000-50-21, kapitał zakładowy: 1.135.000,00 zł, zwanym dalej Zamawiającym,

reprezentowanym przez: Sebastiana Kuźniewskiego – Prezesa Zarządu

a:

## …………………………………………………………………………………………………………… zwanym dalej Wykonawcą,

reprezentowanym przez : …………………………………………………………………….

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia Nr ZP.371.4.2025.AO, na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych, stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1/2022 Prezesa Zarządu PWiK w sprawie określenia zasad postępowania dla zamówień sektorowych (przesłanka art.2 ust.1 pkt.2 Prawa zamówień publicznych z dnia 11 września 2019, Dz.U.2023.0.1605 t.j. oraz na podstawie § 20 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych), zlecanych przez PWiK Lidzbark Warmiński Sp. z o.o. na:

Remont sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Lidzbark Warmiński przy wykorzystaniu technologii bezwykopowej rękawa filcowego termoutwardzanego na miejscu przy wykorzystaniu pary wodnej.

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do odbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Lidzbark Warmiński przy ul. 11 listopada przy wykorzystaniu technologii bezwykopowej rękawa filcowego termoutwardzanego na miejscu przy wykorzystaniu pary wodnej.

2. Specyfikacja zamówienia:

- Obiekt: ul. 11 listopada ok. 225 mb.

- Konieczność wykonania by-passu w celu ciągłości przepływu ścieków (obowiązek Wykonawcy), w zakresie prac jest również otwarcie 3 przyłączy kanalizacyjnych włączonych do kanału podlegającego renowacji.

- Ilość: Średnica kanału Ø200: 225 mb.

- Materiał: kamionka.

3. Zakres prac: renowacja rękawem filcowym nasączonym żywicami poliestrowymi utwardzanego parą wodną. Ze względu na przesunięcia na złączach, infiltrującą wodę gruntową oraz pewność usunięcia osadów z miejsc, gdzie występują przeciwspadki dopuszcza się wyłącznie instalację rękawa poprzez inwersję.

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się do: realizowania prac w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi, zgodnie z technologią akceptowaną przez Zarządzającego terenem, a w szczególności do odtworzenia poszczególnych warstw dróg i chodników wg istniejących w sąsiadującym przekroju,

2. Zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu i przywrócenia pasa do poprzedniego stanu użyteczności w terminie określonym przez Zamawiającego;

3. Przywrócenia poprzedniego stanu użyteczności pasa drogowego przy użyciu tych samych wyrobów (materiałów) budowlanych, kiedy użycie takich samych wyrobów budowlanych, jakie były dotychczas jest możliwe;

4. Stosowania materiałów budowlanych posiadających świadectwo jakości i certyfikat dopuszczenia do stosowania w budownictwie, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami;

5. Zapewnienia prawidłowego zabezpieczenia miejsca naprawy;

6. uporządkowania terenu naprawy, w tym wywiezienia z terenu prowadzonych robót materiałów pozostałych po wbudowaniu oraz z wykonywanych rozbiórek, a także ustawionych oznakowań i barier;

7. Rozliczania prac wg zasad określonych w umowie;

8. Usuwania ewentualnych szkód powstałych w czasie realizacji przedmiotu umowy z przyczyn leżących po naszej stronie na nasz koszt i ryzyka uczestniczenia w przeglądach odbiorowych i gwarancyjnych zwoływanych przez Zamawiającego.

§ 3

1. Termin realizacji prac objętych zamówieniem – do 31.03.2025 roku.

2. Umowa może być rozwiązana za jednomiesięcznym wypowiedzeniem, na koniec miesiąca kalendarzowego.

3. Wypowiedzenie umowy powinno być złożone na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 4

1. W przypadku nie dotrzymania przez Wykonawcę terminu określonego w § 3 ust.1, za okres przedłużenia tego terminu Zamawiający obciąży Wykonawcę wszelkimi kosztami, w tym kosztami związanymi z zajęciem terenu, nałożonymi na Zamawiającego z tego tytułu oraz naliczy kary umowne.

§ 5

1. Obowiązkiem Wykonawcy jest protokolarne przekazanie wykonanych prac Zarządzającemu terenem.

2. Protokół, o którym mowa w ust.1 winien być sporządzony w ciągu 7 dni od zakończenia robót lecz nie później niż faktura za wykonane prace, których dotyczy. Kopię protokołu Wykonawca niezwłocznie przekaże Zamawiającemu.

§ 6

1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty będące przedmiotem niniejszej umowy na okres 60 miesięcy liczonych od daty protokolarnego przekazania robót.

2. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu wad zrealizowanego przedmiotu umowy na podstawie rękojmi.

§ 7

1. Osobą	wyznaczoną	do	kontaktów	w	sprawie	realizacji	niniejszej	umowy	ze strony	Wykonawcy	będzie ………………………………......................................................................

2. Osobami wyznaczonymi do kontaktów w sprawie realizacji niniejszej umowy ze strony Zamawiającego są:

•	Konrad Pożarski - Kierownik Wydziału Kanalizacji, telefon: 535 445 354

§ 8

1. W przypadku zamiaru powierzenia realizacji części przedmiotu umowy podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego i uzyskać jego pisemną zgodę, podając nazwę podwykonawcy oraz zakres powierzonych prac, który będzie przez niego wykonywany.

2. Zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji zamówienia, dopuszczalna jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem odstąpienia od umowy.

3. Podwykonawcę w stosunkach z Zamawiającym reprezentuje Wykonawca.

4. Zawarcie umowy nie zwalnia Wykonawcy z zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. Odpowiada w pełni za wszelkie działania i zaniechania podwykonawców jak za własne, także w zakresie odpowiedzialności cywilnej za wykonane prace.

§ 9

1. Rozliczenie wykonanych robót będzie następowało na podstawie ceny podanej w formularzu ofertowym.

§ 10

1. Strony ustalają wartość umowną przedmiotu zamówienia (wynagrodzenie umowne) na podstawie oferty z dnia ………… łącznie z podatkiem VAT wg obowiązujących przepisów. Wartość umowy brutto w dacie jej zawarcia wynosi : …………..... zł słownie: …….....................................................

2. Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca otrzyma jedynie wynagrodzenie za faktycznie wykonane prace i bezusterkowo odebrane.

3. Rozliczenie finansowe za zrealizowaną pracę nastąpi poprzez fakturę wystawioną w terminie 14 dni od daty podpisania protokołu odbioru.

4. Termin realizacji faktury – 21 dni, od daty jej wpływu do Zamawiającego z rachunku Zamawiającego.

5. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, mogą być dokonane w następujący zakresie:

a) zaistnienie okoliczności uniemożliwiających realizację przedmiotu umowy w terminie, a w szczególności: wystąpienia warunków atmosferycznych odbiegających od typowych, uniemożliwiających prowadzenie robót; wystąpienie klęski żywiołowej; wystąpienie nieprzewidzianych warunków geologicznych, archeologicznych lub terenowych; wystąpienia robót zamiennych lub dodatkowych, od wykonania których uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego; wystąpienia przestojów robót budowlanych spowodowanych wstrzymaniem wykonania robót przez uprawnione organy, z przyczyn wynikających z winy stron umowy.

§ 11

1. Strony ustalają następujące kary umowne: Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) 50,00 złotych netto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu naprawy i oddaniu terenu Zarządzającemu drogą, liczonego od dnia wyznaczonego na wykonanie roboty do dnia faktycznego odbioru, jeżeli opóźnienie powstało z przyczyn zależnych od Wykonawcy,

b) 50,00 złotych netto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wad liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, do dnia faktycznego odbioru,

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar i kosztów, o których mowa w niniejszej umowie, z faktur Wykonawcy wystawionych za wykonanie robót realizowanych na podstawie niniejszej umowy.

3. Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy powstanie szkoda, Wykonawca zobowiązany będzie do jej pokrycia w pełnej wysokości.

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

5. Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres trwania umowy aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

§ 12

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą w przypadku:

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy: odstąpienie w tym przypadku powinno nastąpić w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości;

b) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy (zakończenie działalności);

c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;

d) Wykonawca nie wykonał naprawy w terminie umownym;

e) Wykonawca przerwie realizację naprawy i przerwa będzie trwała dłużej niż 14 dni,

f) roboty wykonywane są niezgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, a także zamówieniem i niniejszą umową,

§ 13

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 14

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

2. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji przedmiotu umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:	                                                                                                         WYKONAWCA:

Sporządził/a:
Inspektor ds. technicznych
Angelika Orzeszek