## Arkusz1
Zestawienie materiałow Zał. Nr 1
Lp. | NAZWA | Średnica DN | jm | szacunkowa ilość
1. | Zasuwa kołnierzowa krótka wg F5, PN 10 | 300 | szt | 1
2. | Zasuwa kołnierzowa krótka wg F5, PN 10 | 200 | szt | 1
3. | Zasuwa kołnierzowa krótka wg F5, PN 10 | 150 | szt | 26
4. | Zasuwa kołnierzowa krótka wg F5, PN 10 | 100 | szt | 7
5. | Zasuwa kołnierzowa krótka wg F5, PN 10 | 80 | szt | 26
6. | Przedłużacz teleskopowy zasuwy DN 300 | 300 | szt | 1
7. | Przedłużacz teleskopowy zasuwy DN 200 | 200 | szt | 1
8. | Przedłużacz teleskopowy zasuwy DN 150 | 150 | szt | 28
9. | Przedłużacz teleskopowy zasuwy DN 100 | 100 | szt | 6
10. | Przedłużacz teleskopowy zasuwy DN 80 | 80 | szt | 26
11. | Hydrant nadziemny stalowy L=1500 | 80 | szt | 4
12. | Hydrant nadziemny z zabezpieczeniem przeciw załamaniowym stalowy L=1500 | 80 | szt | 1
13. | Hydrant nadziemny z zabezpieczeniem przeciw załamaniowym stalowy L=1500 | 100 | szt | 1
14. | Hydrant nadziemny żeliwny łamany L=1500 | 80 | szt | 1
15. | Hydrant nadziemny staromiejski | 80 | szt | 1
16. | Hydrant podziemny z poj. zamknięciem żeliwny L=1500 | 80 | szt | 1
17. | Obejma do nawiercania do rur PE/PVC | 160 | szt | 1
18. | Obejma do nawiercania do rur PE/PVC | 110 | szt | 1
19. | Obejma do nawiercania do rur PE/PVC | 90 | szt | 1
20. | Obejma do nawiercania rur żeliwnych | 150 | szt | 1
21. | Obejma do nawiercania rur żeliwnych | 100 | szt | 1
22. | Obejma do nawiercania rur żeliwnych | 80 | szt | 1
23. | Zasuwa do nawiertek | 32 | szt | 1
24. | Złączka ISO | 32/40 | szt | 1
25. | Złączka ISO | 32/50 | szt | 1
26. | Złączka ISO | 32/63 | szt | 1
27. | Przedłużacz teleskopowy do przyłączy | 32 | szt | 1
28. | Łącznik kołnierzowy specjalny | 400 | szt | 1
29. | Łącznik kołnierzowy specjalny | 300 | szt | 2
30. | Łącznik kołnierzowy specjalny | 200 | szt | 1
31. | Łącznik kołnierzowy specjalny | 150 | szt | 13
32. | Łącznik kołnierzowy specjalny | 100 | szt | 12
33. | Łącznik kołnierzowy specjalny | 80 | szt | 11
34. | Łącznik rurowy specjalny | 150 | szt | 1
35. | Łącznik rurowy specjalny | 100 | szt | 1
36. | Łącznik rurowy specjalny | 80 | szt | 1
37. | Łącznik kołnierzowy uniwersalny | 300 | szt | 1
38. | Łącznik kołnierzowy uniwersalny | 200 | szt | 1
39. | Łącznik kołnierzowy uniwersalny | 150 | szt | 1
40. | Łącznik kołnierzowy uniwersalny | 100 | szt | 1
41. | Łącznik kołnierzowy uniwersalny | 80 | szt | 1
42. | Łucznik rurowy uniwersalny | 150 | szt | 1
43. | Łucznik rurowy uniwersalny | 100 | szt | 1
44. | Obejma naprawcza dwudzielna żeliwna | 300 | szt | 1
45. | Obejma naprawcza dwudzielna żeliwna | 250 | szt | 1
46. | Obejma naprawcza dwudzielna żeliwna | 200 | szt | 1
47. | Obejma naprawcza dwudzielna żeliwna | 150 | szt | 5
48. | Obejma naprawcza dwudzielna żeliwna | 100 | szt | 10
49. | Obejma naprawcza dwudzielna żeliwna | 80 | szt | 4
50. | Opaska stalowa naprawcza jednodzielna | 150 | szt | 1
51. | Opaska stalowa naprawcza jednodzielna | 100 | szt | 1
52. | Opaska stalowa naprawcza jednodzielna | 80 | szt | 1
53. | Trójnik żeliwny T, (sfero) | 150/150 | szt | 9
54. | Trójnik żeliwny T, (sfero) | 100/100 | szt | 1
55. | Trójnik żeliwny T, (sfero) | 100/80 | szt | 1
56. | Trójnik żeliwny T, (sfero) | 150/80 | szt | 2
57. | Kolano żeliwne sferoidalne stopowe N | 80 | szt | 4
58. | Kolano żeliwne sferoidalne | 150 | szt | 1
59. | Kolano żeliwne sferoidalne | 100 | szt | 1
60. | Kolano żeliwne sferoidalne | 80 | szt | 1
61. | Króciec dwukołnierzowy FF, L=300 | 80 | szt | 5
62. | Króciec dwukołnierzowy FF, L=500 | 80 | szt | 5
63. | Króciec dwukołnierzowy FF, L=800 | 80 | szt | 2
64. | Króciec dwukołnierzowy FF, L=1000 | 80 | szt | 1
65. | Króciec dwukołnierzowy FF, L=300 | 100 | szt | 2
66. | Króciec dwukołnierzowy FF, L=500 | 100 | szt | 2
67. | Króciec dwukołnierzowy FF, L=800 | 100 | szt | 2
68. | Króciec dwukołnierzowy FF, L=1000 | 100 | szt | 1
69. | Zwężka dwukołnierzowa FFR (sfero) | 300/100 | szt | 1
70. | Zwężka dwukołnierzowa FFR (sfero) | 200/100 | szt | 1
71. | Zwężka dwukołnierzowa FFR (sfero) | 150/100 | szt | 1
72. | Zwężka dwukołnierzowa FFR (sfero) | 100/80 | szt | 3
73. | Zwężka dwukołnierzowa FFR (sfero) | 150/80 | szt | 1
74. | Zwężka dwukołnierzowa FFR (sfero) | 80/50 | kpl | 1
75. | Doszczelniacz rur żeliwnych | 400 | kpl | 1
76. | Doszczelniacz rur żeliwnych | 300 | kpl | 3
77. | Doszczelniacz rur żeliwnych | 200 | mb | 2
78. | Doszczelniacz rur żeliwnych | 150 | szt | 6
79. | Doszczelniacz rur żeliwnych | 100 | szt | 11
80. | Doszczelniacz rur żeliwnych | 80 | szt | 1
81. | Skrzynka do zasuw duża |  | szt | 6
82. | Uszczelka EPDM | 300 | szt | 1
83. | Uszczelka EPDM | 200 | szt | 1
84. | Uszczelka EPDM | 150 | szt | 1
85. | Uszczelka EPDM | 100 | szt | 1
86. | Uszczelka EPDM | 80 | szt | 1
87. | Uszczelka EPDM | 65 | szt | 1
88. | Uszczelka EPDM | 50 | szt | 1
89. | Zestaw montażowy | M60x90 | szt | 1
90. | Zestaw montażowy | M60x70 | szt | 1
91. | Zestaw montażowy | M60x60 | szt | 1
92. | Taśma z paskiem |  | szt | 1
93. | Tuleja kołnierzowa długa PE 100, SDR 17 | 315 | szt | 9
94. | Tuleja kołnierzowa długa PE 100, SDR 17 | 225 | szt | 1
95. | Tuleja kołnierzowa długa PE 100, SDR 17 | 160 | szt | 35
96. | Tuleja kołnierzowa długa PE 100, SDR 17 | 110 | szt | 1
97. | Tuleja kołnierzowa długa PE 100, SDR 17 | 90 | szt | 30
98. | Kołnierz stalowy do tulei | 300 | szt | 7
99. | Kołnierz stalowy do tulei | 200 | szt | 1
100. | Kołnierz stalowy do tulei | 160 | szt | 35
101. | Kołnierz stalowy do tulei | 110 | szt | 1
102. | Kołnierz stalowy do tulei | 90 | szt | 30
103. | Mufa elektrooporowa prosta PE | 315 | szt | 12
104. | Mufa elektrooporowa prosta PE | 160 | szt | 35
105. | Mufa elektrooporowa prosta PE | 110 | szt | 10
106. | Mufa elektrooporowa prosta PE | 90 | szt | 26
107. | Kolano elektrooporowe PE 90° | 160 | szt | 6
108. | Kolano elektrooporowe PE 45° | 160 | szt | 4
109. | Kolano elektrooporowe PE 90° | 110 | szt | 10
110. | Kolano elektrooporowe PE 45° | 110 | szt | 1
111. | Kolano elektrooporowe PE 90° | 90 | szt | 6
112. | Kolano elektrooporowe PE 45° | 90 | szt | 1
113. | Kolano elektrooporowe PE 90° | 40 | szt | 1
114. | Kolano elektrooporowe PE 45° | 40 | szt | 1
115. | Nawiertka na rurę PE NCS | 90/50 | szt | 1
116. | Nawiertka na rurę PE NCS | 110/50 | szt | 1
117. | Nawiertka na rurę PE NCS | 160/50 | szt | 1
118. | Obudowa teleskopowa do nawiertek 90/50 | 90 | szt | 1
119. | Obudowa teleskopowa do nawiertek 110/50 | 110 | szt | 1
120. | Obudowa teleskopowa do nawiertek 160/50 | 160 | szt | 1
121. | Nawiertka NWZ na rurę żeliwną | 80/50 | szt | 1
122. | Nawiertka NWZ na rurę żeliwną | 100/50 | szt | 1
123. | Nawiertka NWZ na rurę żeliwną | 150/50 | szt | 12
124. | Obudowa teleskopowa do nawiertek 80/50 | 80 | szt | 1
125. | Obudowa teleskopowa do nawiertek 100/50 | 100 | szt | 1
126. | Obudowa teleskopowa do nawiertek 150/50 | 150 | szt | 12
127. | Rura PE Ø 90 RC SDR 17 | 90 | mb | 300
128. | Rura PE Ø 110 RC SDR 17 | 110 | mb | 240
129. | Rura PE Ø 160 RC SDR 17 | 160 | mb | 240
130. | Rura PE Ø 225 RC SDR 17 | 225 | mb | 100
131. | Rura PE Ø 315 RC SDR 17 | 315 | mb | 240
1 | Otulina | X | szt. | 10 | #REF!